краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Ребрихинский лицей профессионального образования»

| Согласована Зам директора по УПР ___________В.А. Алпатов «___»__________20 г. |  | ППриложение к ППКРС Утверждена приказом директора КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» от «__» ___________ 20____ № ___ |
| --- | --- | --- |

рабочая ПРОГРАММа

учебной дисциплины

общепрофессионального цикла

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ СЛУЖАЩИХ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ПРОФЕССИИ: 35.01.13 ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОП.04. «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Профиль профессионального образования: технологический

Форма обучения: очная

Ребриха, 2022

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП.04 «Основы электротехники» разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и предназначена для изучения в группах, реализующих образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии  35.01.13. «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

Организация-разработчик: КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального образования»

Разработчик: Настенко Алексей Васильевич, преподаватель высшей квалификационной категории

Рекомендована предметно-цикловой комиссией (ПЦК) преподавателей общепрофессиональных  дисциплин и профессиональных модулей по УГПС 35.00.00  протокол №7   от «30» марта 2022 г.

Председатель ПЦК ________________ (Струков Д.В.)

подпись               инициалы, фамилия

СОДЕРЖАНИЕ

стр.. - Пояснительная записка; 4. - Паспорт программы; 5. - Тематический план; 7. - Содержание учебной дисциплины; 7. - Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 10. - Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 11. - Лист внесения изменений; 12.

пояснительная записка

Настоящая программа ОП.04 «Основы электротехники» разработана на основании:

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 740 от 02 августа  2013 г «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.13  «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 390  от 09  апреля  2015  г «О внесении изменений в ФГОС СПО»

- Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей среднего профессионального образования на основе Федеральных   государственных образовательных стандартов  начального профессионального и среднего профессионального образования (Департамента государственной политики и нормативно-правового  регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 года №740, положения об учебной практике, производственной практике; положения об итоговой аттестации и других документов.

2.паспорт ПРОГРАММЫ

2.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, утвержденного приказом Министерства образования  и науки РФ от 02 августа 2013 г. №740

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации программы профессиональной подготовки по ОК 016-94 по профессии «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования».

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональный цикл

2.3.  Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- рассчитывать параметры электрических схем;

- собирать электрические схемы;

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество       выполняемых работ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- электротехническую терминологию;

- основные законы электротехники;

- типы электрических схем;

- правила графического изображения элементов электрических схем;

- методы расчета электрических цепей;

- основные элементы электрических сетей;

- принцип действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;

- схемы электроснабжения;

- основные правила эксплуатации электрооборудования;

- способы экономии электроэнергии;

- основные электротехнические материалы;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов.

| код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.3 | Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм. |
| ПК 2.1 | Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. |
| ПК 2.2 | Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. |
| ПК 3.1 | Управлять автомобилями категории "С". |
| ПК 3.2 | Выполнять работы по транспортировке грузов. |
| ПК 3.3 | Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. |
| ПК 3.4 | Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств. |
| ПК 3.5 | Работать с документацией установленной формы. |
| ПК 3.6 | Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. Проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |
| ОК 8 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| В том числе: |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| В том числе: |  |
| Лабораторные занятия | 16 |
| Контрольная работа | 1 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 16 |
| В том числе: |  |
| Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.) |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование частей, разделов, | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся |  |  | Самостоятель-ная работа |  | Максимальная учебная нагрузка (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего часов * | В том числе |  | Всего часов ** | В т.ч. индивидуальный проект |  |
|  |  | практические занятия, лабораторные работы (часы) | Контрол ьные работы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Введение | 2 | - | - | - |  | - |
| Тема1.1. Однофазный переменный электрический ток. | 6 | - |  | 4 | - | 4 |
| Тема 1.2. Трехфазный переменный электрический ток. | 9 | - | 1 | 4 | - | 4 |
| Тема 1.3. Электрические измерения и приборы. | 4 | - |  | 4 | - | 4 |
| Тема 1.4. Элементы электрических цепей. | 4 | - |  | 4 | - | 4 |
| Тема 1.5. Электрические машины. Элементы техники безопасности. | 3 |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Электромонтажные работы. | 2 |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета: | 2 |  |  |  |  |  |
| Итого: | 32 | - | 1 | 16 | - | 48 |

4. Тематический план и содержание учебной дисциплины

«Основы электротехники»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Основы электротехники. |  | 32 |
| Тема 1.1. Однофазный переменный электрический ток. | Содержание Получение переменного тока. Действующее значение напряжения и силы тока. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением. Цепь переменного тока с ёмкостным сопротивлением. Мощность переменного тока. 1/1. Действующее значение напряжения и силы тока. 1/2. Мощность переменного тока. | 2 |
|  | Лабораторная работа 1/3. Построение векторных диаграмм. 1/4. Построение векторных диаграмм. 1/5. Вычисление параметров цепи. Резонанс 1/6. Вычисление параметров цепи. Резонанс. 1/7. Расчет мощности тока в электрической цепи. 1/8. Расчет мощности тока в электрической цепи. | 6 |
| Тема 1.2. Трехфазный переменный электрический ток. | Содержание Принцип построения трёхфазной системы. Соединение звездой. Соединение треугольником. Мощность трёхфазной системы. 2/9. Соединение звездой и треугольником. 2/10. Мощность трёхфазной системы. | 2 |
|  | Лабораторная работа 2/11. Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «звездой». 2/12. Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «звездой». 2/13. Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «звездой». 2/14. Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «треугольником». 2/15. Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «треугольником». 2/16. Схематическое подключение нагрузки к сети соединения «треугольником». | 6 |
|  | 2/17. Контрольная работа | 1 |
| Тема 1.3. Электрические измерения и приборы. | Содержание Классификация измерительных приборов, их устройство и погрешности измерений. Приборы магнитоэлектрической системы. Приборы электромагнитной системы. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления, мощности и неэлектрических величин. 3/18. Классификация измерительных приборов. 3/19. Приборы электромагнитной системы. 3/20. Измерение силы тока, напряжения, сопротивления. | 3 |
|  | Лабораторная работа 3/21. Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра. Определение абсолютной и относительной погрешностей, класса точности, цены деления и чувствительности приборов. | 1 |
| Тема 1.4. Элементы электрических цепей. | Содержание Элементы электрических цепей. Условные графические обозначения элементов электрических цепей. Электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи переменного тока. 4/22. Элементы электрических цепей. 4/23. Электрические цепи постоянного тока. 4/24. Электрические цепи переменного тока. | 3 |
|  | Лабораторная работа 4/25. Обозначения элементов электрических цепей. Монтаж электрических цепей | 1 |
| Тема 1.5. Электрические машины. Элементы техники безопасности. | Содержание Общие сведения. Машины постоянного тока. Устройство и принцип работы асинхронных машин. Устройство и принцип работы синхронных машин Заземление электроустановок. 5/26. Машины постоянного тока. 5/27. Устройство и принцип работы асинхронных и синхронных машин. 5/28. Заземление электроустановок. | 3 |
| Тема 1.6. Электромонтажные работы. | Практическая работа 6/29. Чтение и сборка электрических и монтажных схем. 6/30. Спайка и изоляция проводов. | 2 |
|  | 7/31-7/32. Дифференцированный зачёт | 2 |
|  | Самостоятельная работа учащихся. - Проработка конспектов. - Написание рефератов. - Выполнение заданий по темам внеаудиторной работы. | 16 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

5. условия реализации УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории   электротехники.

Оборудование учебного кабинета:

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- комплект инструментов, приспособлений.

Оборудование лаборатории:

- электротехнический инструмент (паяльники, линейки, штангенциркуль, угольники, транспортиры, пассатижи, бокорезы, изоляционные материалы, токопроводящие жилы, электрические провода);

- припои,  канифоль, 25% - ный раствор серной кислоты

- электротехнические приборы и устройства (амперметры, вольтметры, ваттметры, омметры, мультиметры, гальванометр, набор гальванических элементов).

5.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Под ред. А.Я. Шихина Электротехника. – М.: Высш. шк.,

Ю.Г. Синдеев Электротехника с основами электроники. – Ростов н/Д.: Феникс,

М.К. Бечева Элетротехика и электроника. – М.: Высш. шк.,

П.Н. Новиков Задачник по электротехнике. – М.: ИРПО,

А.С. Енохович Справочник по физике. – М.: Просвещение,

Дополнительные источники:

О.Ф. Кабардин. Физика Справочные материалы. – М.: Просвещение,

А.Н. Москалёв. Готовимся к ЕГЭ физика. – М.: Дрофа,

О.Ф. Кабардин. Контрольные и проверочные работы по физике. – М.: Дрофа, 2000.

В.Н. Ланге. Физические парадоксы и софизмы. – М.: Просвещение,

А.С. Иванов. Мир механики и техники. – М.: Просвещение,

И.Д. Троицкий Производство кабельных изделий. – М.: Высш. шк.

6. Контроль и оценка результатов освоения

Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины осуществляет преподаватель в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Текущий контроль в форме:

- контрольных проверок по темам ОП.04.;

- тестирования;

- защиты практических занятий

| Контролируемый результат (профессиональные компитенции) | Результаты обучения (усвоенные знания, освоенные умения) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
|  | Знания |  |
|  | электротехническую терминологию; | - Тестирование |
|  | основные законы электротехники; | - Тестирование |
|  | типы электрических схем; | - Тестирование |
|  | правила графического изображения элементов электрических схем; | - Тестирование |
|  | методы расчета электрических цепей; | - Тестирование - защита практической работы |
|  | основные элементы электрических сетей; | - Тестирование |
|  | принцип действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты; | - Тестирование |
|  | схемы электроснабжения; | - Тестирование |
|  | основные правила эксплуатации электрооборудования; | - Тестирование |
|  | способы экономии электроэнергии; | - Тестирование |
|  | основные электротехнические материалы; | - Тестирование |
|  | правила сращивания, спайки и изоляции проводов | - Тестирование |
|  | Умения |  |
|  | читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Защита практической работы |
|  | рассчитывать параметры электрических схем; | Защита практической работы |
|  | собирать электрические схемы |  |
|  | пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | - Наблюдение |
|  | проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ | - Наблюдение |

7. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер страницы, дата внесения изменения | Содержание внесенного изменения | ФИО лица, внесшего изменение, подпись |
| --- | --- | --- |