краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Ребрихинский лицей профессионального образования»

| Согласована Зам директора по УПР ___________М.А. Казанцев «___»__________20 г. |  | ППриложение к ППССЗ Утверждена приказом директора КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО» от «__» ___________ 20____ № ___ |
| --- | --- | --- |

рабочая ПРОГРАММа

ОБЩЕпрофессиональной УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

оП.06  «электротехника и электроника»

Специальность СПО: 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

Форма обучения: очная

Квалификация – техник – механик

Ребриха   2023г.

Рабочая программа учебной дисциплины Электротехника и электроника  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, примерной основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена Специальность 35.02.16  Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

Организация-разработчик: КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО»

Разработчики: Настенко А.В., преподаватель  высшей квалификационной категории

Рекомендована методической комиссией (МК) преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по профессиям и специальностям 35.00.00 Рекомендована  предметно-цикловой  комиссией  по УГПС 35.00.00, протокол №8, от 25.04.2023

Председатель ПЦК ________________ Струков Д.В.

подпись        инициалы, фамилия

должность                                                            подпись                              инициалы, фамилия

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

1.1. Область рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 ОК 01, ОК 02, ОК 09 | понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного и синусоидального токов; применять законы электрических цепей для их анализа; определять режимы электрических и электронных цепей и электромагнитных устройств, а также магнитных цепей постоянного тока | физические основы явлений в электрических цепях, законы электротехники, методы анализа электрических и магнитных цепей, принципы работы основных электрических машин, их рабочие и пусковые характеристики, элементную базу современных электронных устройств (полупроводниковых диодов, транзисторов и микросхем), параметры современных электронных устройств (усилителей, вторичных источников питания и микропроцессорных комплексов) и принципы действия универсальных базисных логических элементов |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 106 |
| Самостоятельная работа Количество часов для самостоятельной работы может быть увеличено образовательной организацией за счет использования времени вариативной части (должна составлять не более 30 % от объема дисциплины) | 12 |
| Объем образовательной программы | 118 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 56 |
| лабораторные работы | 36 |
| практические занятия | 12 |
| курсовая работа (проект) | Не предусмотрено |
| контрольная работа | Не предусмотрено |
| Самостоятельная работа | 12 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме зачета | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. Электрические цепи |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | - Основные понятия и определения. - Элементы электрической цепи и её топология. - Классификация цепей. Схемы замещения источников энергии и их взаимные преобразования. - Законы Ома и Кирхгофа. - Мощность цепи постоянного тока. Баланс мощностей. 6. Структурные преобразования схем замещения цепей (последовательное, параллельное, смешанное, звезда – треугольник, треугольник – звезда). 7. Составление и решение уравнений Кирхгофа. 8. Метод контурных токов. Метод узловых напряжений. Потенциальная диаграмма. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Лабораторная работа № 1. Исследование неразветвленной цепи постоянного тока и разветвленной цепи постоянного тока. | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Расчет и анализ режимов электрических цепей постоянного тока. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. | 2 |  |
| Тема № 1.2. Электрические цепи синусоидального тока | Содержание учебного материала | 10 4 | ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | 1.Получение синусоидальной электродвижущей силы (ЭДС). 2.Основные параметры синусоидальных функций времени. 3. Электрические цепи с взаимной индуктивностью. 4. Основные сведения о цепях несинусоидального тока. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Расчет и анализ цепей несинусоидального тока. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. | 2 |  |
| Тема № 1.3. Трехфазные цепи | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | 1.Получение системы трёхфазных ЭДС. 2.Способы соединения фаз трёхфазных источников и приемников электрической энергии. 3. Соединения фаз источников и приемников электрической энергии звездой 4.Соединения фаз источников и приемников электрической энергии треугольником 5.Расчет фазных и линейных напряжений, токов трехфазных цепей. 6. Расчет мощностей трехфазных цепей. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Лабораторная работа № 2. Исследование трехфазной цепи, соединенной звездой, и трехфазной цепи, соединенной треугольником | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Расчет трехфазных цепей | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. | 2 |  |
| Раздел 2. Магнитные цепи и электромагнитные устройства |  |  |  |
| Тема № 2.1. Магнитные цепи | Содержание учебного материала 1. Основные магнитные величины и свойства ферромагнитных материалов. 2. Основные законы магнитных цепей. 3.Методы расчета магнитных цепей при постоянной магнитодвижущей силе. | 7 | ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
| Тема № 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 10 5 | ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | 1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 2. Анализ электромагнитных процессов в трансформаторе 3. Схема замещения и уравнения трансформатора. 4. Характеристики и параметры трансформатора. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 3. Исследование однофазного трансформатора | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. | 1 |  |
| Тема № 2.3. Электрические машины | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | 1.Машины постоянного тока (МПТ). 2.Устройство и принцип действия МПТ. 3. Асинхронные двигатели (АД). 4. Устройство и принцип действия трёхфазного АД. 5.Механические и рабочие характеристики АД. 6.Схемы включения асинхронных двигателей. Пуск и регулирование скорости АД. 7.Синхронные машины (СМ). Устройство и принцип действия СМ. 8.Работа СМ в режиме генератора и двигателя. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Лабораторная работа № 4. Исследование машины постоянного тока в режиме двигателя и в режиме генератора. | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 5. Исследование трехфазного асинхронного двигателя | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам. | 3 |  |
| Раздел 3. Электроника |  |  |  |
| Тема № 3.1. Электронные приборы | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | 1. Физические основы работы полупроводниковых приборов. Полупроводниковые диоды. 2. Транзисторы. Биполярные и полевые. Схемы включения. Вольтамперные характеристики. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Лабораторная работа № 6. Исследование выпрямителей. | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 7. Исследование усилителя напряжений на транзисторе. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторных работ | 2 |  |
| Тема № 3.2. Электронные устройства | Содержание учебного материала | 8 | ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 ПК 2.1, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.4-3.8 ОК 01, ОК 02, ОК 09 |
|  | 1.Усилители электрических сигналов. 2.Классификация и характеристики. Частотные характеристики усилителей. 3.Обратные связи в усилителях. Операционные усилители. Схемы. Область применения. 4. Логические устройства. Логические элементы. Ключи. Триггеры. 5.Цифровые устройства. Основные логические операции и способы их аппаратной реализации. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 6. Микропроцессоры и микроконтроллеры. 7.Основные понятия и определения. Классификация. 8.Архитектура микропроцессоров. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 6. Исследование усилителя. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 7. Исследование преобразователей | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: оформление лабораторных работ |  |  |
| Промежуточная аттестация |  | 2 |  |
| Всего: |  | 118 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Электротехника и электроника»,

оснащенный оборудованием: - рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения параметров электрических цепей;

- лабораторный комплект (набор) по электротехнике;

- лабораторный комплект (набор) по электронике;

- плакаты по темам лабораторно-практических занятий.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе. Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник для среднего профессионального образования. — М.: Изд. центр «Академия», 2009. — 432 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электротехника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ им. Н. Э. Баумана,

http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm

2. Электронные учебные материалы по электротехнике, МАНиГ, http://www.shat.ru

3. Общая электротехника и электроника: электронный учебник, Мордовский государственный университет, http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/

4. Интернет-коллоквиум по электротехнике, http://electro.hotmail.ru/

5. Электрические машины: лекции и примеры решения задач, http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524

6. Электротехника и электроника: учебное пособие, http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470

7. Тексты книг по электротехническим дисциплинам, в основном, в формате pdf для бесплатного перекачивания, http://www.kodges.ru/

8. Электронная электротехническая библиотека, http://www.electrolibrary.info

3.2.3. Дополнительные источники

1. Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б. Электротехника и электроника: Учебник для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 416 с.

2. Марченко А.Л. Лабораторный практикум по электротехнике и электронике в среде MULTISIM: Учебное пособие для вузов. — М.: ДМК Пресс, 2010. — 448 с.

3. Серебряков А.С. Линейные электрические цепи. Лабораторный практикум на IBM PC: Учебное пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 2009. — 134 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: |  |  |
| физические основы явлений в электрических цепях, законы электротехники, методы анализа электрических и магнитных цепей, принципы работы основных электрических машин, их рабочие и пусковые характеристики, элементную базу современных электронных устройств (полупроводниковых диодов, транзисторов и микросхем), параметры современных электронных устройств (усилителей, вторичных источников питания и микропроцессорных комплексов) | Полнота продемонстрированных знаний и умение применять их при выполнении практических и лабораторных работ | Устный опрос, тестирование, контрольная работа |
| Умения: |  |  |
| понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного и синусоидального токов; применять законы электрических цепей для их анализа; определять режимы электрических и электронных цепей и электромагнитных устройств, а также магнитных цепей постоянного тока | Выполнение практических и лабораторных работ в соответствии с заданием | Устный опрос, тестирование, контрольная работа |